Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

Администрация Молькинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2023г. № 21

с. Молька

Об утверждении Перечня источников противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Молькинского муниципального образования

|  |
| --- |
| В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Молькинского муниципального образования, администрация Молькинского муниципального образования |

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Молькинского муниципального образования (приложение № 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Молькинского муниципального образования (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Молькинского муниципального образования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на завхоза Администрации Молькинского сельского поселения Распутина В.Г.

И.О.главы администрации А.А.Платонова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Молькинского муниципального образования

от 04.04.2023 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории

Молькинского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **объекта** | **Адрес** | **Объем, м3** |
| 1 | Водокачка | с. Молька, ул. Байкальская, 2 А | 13 |
| 2 | Водокачка | д.Податовская, ул.Новая, 31 | 10 |
| 3 | Водокачка | д. Лобагай,  ул. Трактовая, 14 | 10 |
| 4 | Водокачка | д. Ясачная-Хайрюзовка, ул. Горная, 5 | 10 |
| 5 | Водокачка | д.Халюты, ул. Школьная, 2 | 10 |
| 6 | Противопожарный водоем (школа) | д. Податовская,  ул. Школьная, 5 | 1 емкость х 75 |
| 7 | Противопожарный водоем (школа) | д. Халюты,  ул. Школьная, 3 | 1 емкость х 75 |
| 8 | Противопожарный водоем (КДЦ) | д. Халюты,  ул. Центральная, 3 А | 1 емкость х 75 |
| 9 | Противопожарный водоем (школа) | д. Лобагай  ул. Советская 18 | 2 емкости х 75 |
| 10 | Противопожарный водоем (ДК «Ангара») | с. Молька,  ул. Набережная, 4 А | 3 емкости х 75 |