АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения ­ в отношении объектов водоснабжения

с.Молька «30» июня 2020 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 9 (раздел «Контроль Концедента») Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Молькинского муниципального образования Усть-Удинского района от 19 августа 2016 года, проведена проверка за соблюдением Концессионером ИП Глава КФХ Харлов А.А. условий Концессионного соглашения в части:

использования (эксплуатации) Концессионером объектов Концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Платонова А.А.;

Члены комиссии: - Консультант – Платонова Г.Г.;

Ведущий специалист – Константинова Т.А.;

ИП КФХ Харлов А.А.

Членами комиссии произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **объекта** | **Местонахождение**  **объекта** | **Год ввода** | **Технико-**  **экономические**  **показатели объекта**  **(площадь,**  **установленная**  **мощность,**  **протяженность,**  **диаметр и т.п.)** |
| 1 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька, ул. Байкальская, 2А | 1968 | Нежилое здание, площадью 24м2 |
| 2 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька, ул. Радищева 27 | 1970 | Нежилое здание, площадью 30м2. |
| 3 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька, ул. Трактовая 1 | 1965 | Нежилое здание, площадью 20м2. Произведен капитальный ремонт, установлена водоочистная установка в 2009 году |
| 4 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Податовская, ул. Новая 31 | 1971 | Нежилое помещение, площадь 16 м2 |
| 5 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Лобагай, ул. Трактовая 14 | 1970 | Нежилое здание, площадь 24 м2 |
| 6 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Халюты, ул. Школьная 2 | 1989 | Нежилое здание, площадь 24 м2 |
| 7 | Водокачка, | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Ясачная-Хайрюзовка, ул. Горная 5 | 1970г. | Нежилое здание, площадь 24м2 |
| Оборудование | | | | |
| 8 | Скважина | Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька, ул. Трактовая 1 | 2013 |  |
| 9 | Скважина | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Лобагай, ул. Трактовая 29 | 2008 |  |
| 10 | Станция по очистке воды | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька, ул. Трактовая, 1 | 2009 |  |
| 11 | Водопровод | Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька | 1970 | Протяженность 17 км |
| 12 | Водопровод | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Лобагай, ул. Трактовая 14 | 1970 | Протяженность 7 км |
| Транспортные средства | | | | |
| 13 | Автоцистерна для перевозки воды | Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька | 2009 | Модель, № двигателя- Д245.7ЕЗ\*495800, Шасси (рама)№ 330900А0984794 цвет кузова- Белый, Мощность двигателя- 87,5 кВт, тип двигателя- дизельный. |

Установлено, что на следующих водокачках отключена электроэнергия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **объекта** | **Местонахождение**  **объекта** | **Год ввода** | **Технико-**  **экономические**  **показатели объекта**  **(площадь,**  **установленная**  **мощность,**  **протяженность,**  **диаметр и т.п.)** |
| 1 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька, ул. Радищева 27 | 1970 | Нежилое здание, площадью 30м2. |
| 2 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Податовская, ул. Новая 31 | 1971 | Нежилое помещение, площадь 16 м2 |
| 3 | Водокачка | Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Халюты, ул. Школьная 2 | 1989 | Нежилое здание, площадь 24 м2 |

Заключение:

1. ИП Главе КФХ Харлов А.А. необходимо подключить на данных объектах водоснабжения электричество.

Комиссия:

Председатель комиссии – Платонова А.А.

Члены комиссии: - Консультант – Платонова Г.Г.

Ведущий специалист – Константинова Т.А.

ИП КФХ Харлов А.А.